Les bases automates Nano non extensibles ne peuvent recevoir aucune extension.

Elles sont toutes alimentées en 100…240 V, selon modèle :

10 entrées/sorties : 6 entrées + 4 sorties et 1 entrée analogique.

14 entrées/sorties : 8 entrées + 6 sorties.

16 entrées/sorties : 9 entrées + 7 sorties et 1 entrée analogique.

20 entrées/sorties : 12 entrées + 8 sorties.

24 entrées/sorties : 14 entrées + 10 sorties

et 1 entrée analogique ( c’est celui que nous utilisons )

Les entrées et les sorties utilisées sont de type :

- Entrées : 24 V ( l'alimentation des capteurs n'est pas protégée ).

- Sorties : relais.

Raccordement des entrées/sorties :

Adressage des voies :

Pour adresser l’entrée 3 du module de base,

on utilisera la syntaxe : %I0.3

I : input (entrée)

0 : module de base

3 : entrée 3

Pour adresser la sortie 2 du module de base,

on utilisera la syntaxe : %Q0.2

Q: Quit (sortie)

0 : module de base

2 : sortie 2

Programmation :

Le logiciel PL7 07 est le logiciel de programmation des automates TSX nano fonctionnant sous Windows et propose :

• un langage graphique, le langage à contacts (LD) transcription de schémas à relais,

est adapté au traitement combinatoire.

• un langage littéral structuré (ST) qui est un langage de type "informatique" permettant

l'écriture structurée de traitements logiques et numériques.

# Text boxes

Automates Nano à 20/24 entrées/sorties

1 Une prise (1) pour raccordement du terminal de

programmation (ou bus Uni-Telway ou liaison ASCII).

2 Un point pour réglage de l'erreur de l'entrée analogique.

3 Un point de réglage analogique (pour automate Nano

16/24 entrées/sorties).

4 Une visualisation :

- des entrées et sorties relais “Tout ou Rien”,

- de l'état automate (RUN, ERR, COM, I/O).

5 Un raccordement de l'alimentation secteur AC 100…240 V.

6 Une alimentation capteurs DC 24 V/150 mA.

7 Un raccordement des capteurs d'entrées.

8 Un raccordement des préactionneurs de sorties.

9 Un raccordement de l'entrée analogique 0-10 V.

10 Un cache amovible pour protection des borniers à vis.