I) Interupteur de position (capteur).

1) Introduction.

Les interrupteurs de position électromécanique se répartissent en deux grandes familles :

- les interrupteurs de commande dont le rôle, dans les équipements d'automatismes, est la

détection de présence ou de passage. Ils sont connectés aux entrées de l'unité de traitement

des données.

- les interrupteurs de puissance insérés dans les phases d'alimentation des actionneurs.

Leur rôle se limite généralement à une fonction de sécurité.

Les interrupteurs de position électromécaniques sont utilisés dans des applications très variées en raison de leurs nombreuses qualités : sécurité de fonctionnement (fiabilité des contacts, manœuvre positive d'ouverture), grande précision (fidélité sur les points d'enclenchement de 0,1 à 0,01 mm selon les modèles), courant nominal thermique 10 A, immunité naturelle aux perturbations électromagnétiques, convivialité (mise en œuvre simple, fonctionnement "visible")...

2) Généralités.

Les principaux facteurs qui interviennent dans le choix d'un interrupteur de position à commande mécanique sont :

- la protection recherchée contre les chocs, les projections de liquide,...

- la nature de l'ambiance : humide, poussiéreuse, corrosive, température,...

- la place disponible pour loger, fixer et régler l'appareil,

- les conditions d'exploitation : fréquence de manœuvres, nature, masse et vitesse du mobile à

contrôler, précision et fidélité exigées, sur-course possible dans l'un ou l'autre sens, effort

nécessaire pour actionner le contact,

- le nombre de cycles de manœuvres,

- le nombre et la nature des contacts : rupture lente ou brusque, possibilité de réglage,

- la nature du courant, la valeur de la tension et du courant à contrôler.

3) Constitution des interrupteurs de position.

La plupart de ces appareils sont composables à partir de différents modèles de corps équipés d'un contact électrique, de têtes de commande et de dispositifs d'attaque.

Cette modularité facilite grandement la maintenance par un échange aisé de l'un des éléments.

a) Contact électrique.

b) Corps.

c) Têtes de commande, dispositifs d'attaque.

De nombreux modèles peuvent être associés au corps renfermant l'élément de contact :

- Têtes à mouvement rectiligne

- Poussoir à bille ou à galet en bout, de côté à galet vertical ou horizontal,

- Levier à galet à action horizontale ou verticale.

- Têtes à mouvement angulaire

- Levier à galet thermoplastique ou acier, longueur fixe ou réglable, position angulaire réglable

sur 360° de 5 en 5° ou tous les 45° par retournement du levier, action dans un ou deux sens,

- Tige rigide acier ou polyamide, action dans un ou deux sens,

- Ressort ou tige à ressort, action dans un ou deux sens,

- Multidirections, à tige souple à ressort ou tige rigide à ressort.

Sur les modèles à action dans un ou deux sens, le choix du sens s'effectue par un simple réglage de la tête.

II) appareils de contrôle.

Les appareils de contrôle constituent des compléments aux constituants électromécaniques, indispensables dans bien des cas à la marche des installations et équipements automatiques.

Ces produits réalisent des contrôles de position d’un liquide, de température.

1) Interrupteur de contrôle de niveau.

Un interrupteur à flotteur est constitué de l'interrupteur lui-même sous la forme d'un boîtier étanche refermant les contacts entraînés par un levier fléau, d'un flotteur, d'un contrepoids, et d'un filin.

2) Contrôleur de pression

Les pressostats sont utilisés fréquemment pour :

- commander la mise en marche des groupes compresseurs en fonction de la pression dans le

réservoir,

- s'assurer de la circulation d'un fluide de lubrification ou de refroidissement,

- limiter la pression sur certaines machines-outils munies de vérins hydrauliques,

- arrêter le fonctionnement d'une machine en cas de baisse de pression.

Les principaux critères de choix sont les suivants :

- - - - -

3) Contrôle de température

Les thermostats sont employés fréquemment pour contrôler ;

- la température sur presses, compresseurs, groupes de climatisation, installations de chauffage,

etc.

- le refroidissement sur circuits d'huile, machines de nettoyage, machines-outils, matériel de

fonderie, etc.

Les principaux critères de choix sont semblables à ceux des pressostats.

4) Les thermocouples

Un couple thermoélectrique est constitué de deux conducteurs métalliques de nature différente M1 et M2, réunis à une extrémité.

En plaçant la jonction au lieu de la température à mesurer on obtient une force électromagnétique E proportionnel à la température mesurer.

Ils existent plusieurs types de thermocouples ( voir document 1 ).

5) Les thermistances

III) Detecteurs.

L'emploi des détecteurs de proximité inductifs apporte de nombreux avantages :

- Compatibilité avec les automatismes électroniques grâce aux possibilités de cadences élevées,

- Durée de vie indépendante du nombre de cycles de manœuvres ( aucune pièce mobile donc pas

d'usure mécanique, contacts de sortie statiques),

- Adaptation aux ambiances humides, corrosives et colmatantes, détection d'objets fragiles,

fraîchement peints, etc.

1) détecteurs de proximité inductifs.

Il comporte un oscillateur dont les bobinages constituent sa face sensible, et un étage de sortie. L'oscillateur crée en avant de la face sensible un champ électromagnétique alternatif ayant une fréquence de 100 à 600 kHz selon le modèle.

Lorsqu'un objet conducteur pénètre dans ce champ, il est le siège de courants induits circulaires qui se développent à sa périphérie (effet de peau).

Ces courants constituent une surcharge pour le système oscillateur et entraînent de ce fait une réduction de l'amplitude des oscillations au fur et à mesure de l'approche de l'objet, jusqu'à leur blocage complet.

2) détecteur photoélectrique

a) Système barrage.

A l'exception des objets transparents qui ne bloquent pas le faisceau lumineux, il peut détecter des objets de toutes natures (opaques, réfléchissants...), ceci avec une excellente précision grâce à la forme cylindrique de la zone utile du faisceau.

b) Système avec effacement de l’arrière plan

3) détecteur capacitif.

Un détecteur de position capacitif se compose d'un oscillateur dont les condensateurs constituent la face sensible.

Lorsqu'un matériau conducteur ou isolant de permittivité supérieure à 1 est placé dans ce champ, il modifie les capacités de couplage et bloque les oscillations.

Ces détecteurs sont équipés d'un potentiomètre de réglage de la sensibilité.

4) Le détecteur de proximité à ultrasons.

Il peut dans certaines applications remplacer avantageusement le capteur inductif ou capacitif et Il peut détecter des objets jusqu'à plusieurs mètres ( de 60 mm à 6 m ).

a) Les types de capteur ultrasonique.

- - -

b) Principe de fonctionnement.

Détails du fonctionnement

L'émetteur envoye un train d'ondes et ensuite le capteur passe en mode réception et attends le retour du signal.

Si un signal est de retour avant 20 ms, l'électronique du capteur détermine le temps que le

signal à mis pour faire l'aller-retour et donne la distance à laquelle se situe l'objet détecté sous la forme d'un signal analogique du type 4-20 mA.

Si aucun signal ne revient après 20 ms, le capteur repasse en mode émission et renvoye une salve d'ondes.

On crée des ultrasons grâce à l'effet piézo-électrique. Certains matériaux dont le quartz ont la propriété de vibrer quant on leur applique une tension ( cet effet est réversible ).

Lorsque l'on alimente le détecteur, l'élément piézo-électrique se met à vibrer, ce qui a pour conséquence l'apparition d'une fréquence de l'ordre de 200 000 Hertz ( 200 Khertz ).

La vibration est transmise à l'air ambiant grâce à la face avant du capteur qui est composé de céramique. On reconnaît donc le capteur ultrasonique grâce à la couleur blanche de sa tête.

c) Système d'émetteur récepteur séparés.

Ce système à l'avantage de permettre une fréquenœ de travail élevée. Pas de période d'attente pour la réception du signal émis.

# Remarques

IV) codeur optique rotatif.

Le disque des codeurs absolus comporte, selon les modèles, jusqu’à 17 pistes concentriques divisées en segments égaux alternativement opaques et transparents.

A chaque piste est associé un couple émetteur / récepteur.

La résolution d’un tel codeur est de 2 à la puissance N :

Résolution = 131 072 pour 17 pistes soit 0.0027°.

Résolution = 16 pour 4 pistes soit 22.5°.

Pour le codeur absolu on utilise le code Gray, car ce code permet de ne changer qu’une valeur de piste à chaque fois.

C’est ce que nous allons étudier dans le cours sur les codeurs.