Compensation d’énergie réactive

### Introduction

- D’où vient l’énergie réactive ?

- Quel élément permet de mesurer la consommation  d’énergie réactive ?

- Quel est le seuil de facturation d’EDF ?

- Quel est l’intérêt d’un bon cos ( ?

- Deux récepteurs sont branchés sur la même ligne d’alimentation, ils consomment la même puissance active. Le récepteur 2 consomme plus d’énergie réactive. Nommer chacun des vecteurs du triangle de puissance avec les grandeurs caractéristiques :

- En déduire les relations reliant les puissances

- Quelles sont les inconvénients de la circulation d’énergie réactive ?

- Ou est réalisé la mesure de  l’énergie réactive en comptage HTA ?

- Quelle valeur doit être respectée pour éviter les pénalités ?

- Lors d’un comptage BT ? Indiquer la valeur de la tan ( à respecter.

- Donner la formule permettant de calculer la puissance réactive à installer.

### Exercice

Soit un réseau composé des éléments suivants :

- un récepteur R1 (P1=20 kW et cos (1=0,9 )

- un récepteur R2 (P2=20 kW et Q2= 20 kVAR).

- La tension du réseau est de 3x400 V.

- Calculer Q1, tg(1 , cos(2, tg(2.

- Quelle puissance fournit réellement chacun des deux récepteurs ?

- Calculer le courant absorbé I1 et I2.

- Conclusion sur le dimensionnement des câbles ?

### Exemples de facteurs de puissance

###### Tableau des facteurs de puissances des appareils les plus courants

| Appareil | cos( | tg ( | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Moteur asynchrone en charge ordinaire 0% 25% 50% 75% 100% | 0,17 0,55 0,73 0,8 0,85 | 5,80 1,52 0,94 0,75 0,62 |  |
| ( Lampes à incandescence ( Lampes à fluorescence ( Lampes à décharge | 1 0,5 0,4 à 0,6 | 0 1,73 2,29 à 1,33 | Ces lampes sont généralement compensées dès l’origine. |
| ( Fours à résistances ( Fours à induction ( Fours à chauffage diélectrique | 1 0,85 | 0 0,62 | Sauf Si le réglage est fait par gradateur à thyristors. Cette valeur suppose une compensation par condensateurs prévus par le constructeur |
| ( Fours à arc | 0,8 | 0,75 |  |

Remarque: Il faut éviter d’utiliser des moteurs et des transformateurs à vides.

### Solutions à un mauvais cos (

#### Principe de la compensation

Le principe de compensation avec condensateurs est représenté ci-dessous. A l’aide la légende, Compléter le document suivant

Conclure quand à l’apport des condensateurs.

#### Exercice

Soit un récepteur triphasé P=50kW et cos(=0,75.

- Calculer tg ( et Q

- Calculer la puissance réactive à installer pour compenser et obtenir un tg (  <0,4.

### Installation d’une batterie de condensateurs

Les condensateurs peuvent être installés à différents niveaux de l'installation.

A partir des schémas suivants, identifier le type de compensation :

#### Schéma des types de compensation

Compensation globale

Compensation partielle

#### Avantages et inconvénients

Compléter le tableau suivant en indiquant les avantages et les inconvénients de chacune des types de compensation

| Type de compensation | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |

### Choix d’une batterie de condensateurs

Comment s’effectue le  choix d'une batterie de condensateurs ?

Quelles sont les  deux types de compensation possible ?

Lors de la mise sous tension de condensateurs, le courant d'appel (égal au courant de court circuit) dépend de :

- la puissance de court circuit du réseau

- la puissance de la batterie de condensateurs.

La norme UTE C 54-100 impose à toute batterie de condensateurs de pouvoir supporter en permanence une surcharge de 30% due aux courants harmoniques.

- Quels sont les éléments sont générateurs d’harmoniques ?

Ces harmoniques perturbent le fonctionnement de nombreux dispositifs. En particulier, les condensateurs y sont extrêmement sensibles du fait que leur impédance décroît proportionnellement au rang des harmoniques présents.

Pour choisir la batterie de condensateurs, on utilise le tableau suivant.

Compléter la légende :

### Application

Soit l’installation suivante:

L’installation comprend deux ateliers alimentés par un transformateurs MT/BT et un câble de 100m.

Le facteur de puissance de chaque atelier est différent.

- Batterie de condensateurs en tête de l’installation

- Calculer le facteur de puissance global au niveau du comptage en aval du transformateur, Donner P,Q,S,cos(.

- On veut ramener le tg( à 0,4 en amont du transformateur, en plaçant une batterie de condensateur au niveau du comptage.

On néglige ici les pertes de puissance active du transformateur.

Calculer l’énergie réactive totale qu’il faut compenser pour avoir tg(=0,4 en amont du transformateur. Calculer la puissance de la batterie de condensateurs QC.

- Où faudrait-il mieux placer les condensateurs?

- Si la batterie de condensateurs est couplée en étoile, quel doit être la valeur d’un condensateur.

- Même question  si la batterie est couplée en triangle.

- En déduire le couplage le plus intéressant.

## Batterie de condensateur à chaque atelier

On veut ramener le tg( à 0,4 en amont du transformateur, en plaçant une batterie de condensateur à l’entrée de chaque atelier.

On néglige ici les pertes de puissance active du transformateur.

- Calculer la puissance de chaque batterie de condensateurs QCA et QCB.

- Choisir le couplage des condensateurs et en déduire leurs valeurs.

# Text boxes

- Documents à disposition

Guide technique compensation de Schneider Electric

- Liens internet

http://www.compensation.schneider-electric .fr/energie/facturation.htm

Compensation individuelle

Compensation partielle