I) PRESENTATION.

La représentation mathématique d'un phénomène physique est une courbe que l'on ne peut tracer qu'après un certain nombre de mesures.

L'oscilloscope donne directement l'image de la courbe, le plus souvent sous la forme u = f ( t).

On note :

- t :

- u :

II) FONCTIONNEMENT.

1) Mouvement du spot.

a) La déviation verticale.

b) La déviation horizontale.

III) DESCRIPTION ( Oscilloscope HM407 ).

Le document 1 montre la face avant de l'oscilloscope analogique / numérique bi-courbe ( ou 2 voies CH1 et CH2 ).

La fonction numérique permet par une mise en mémoire :

- -

Mais aussi de communiquer avec une table traçante, une imprimante et un ordinateur.

Remarque :

Si on utilise les deux voies de l'oscilloscope, on peut visualiser séparement les deux voies ( CH1 ou CH2 ), mais aussi la visualisation simultanée des deux voies sur le même écran ( CH1 et CH2 ) en appuyant sur la touche DUAL numéro 22.

1) Raccordement direct.

2) Raccordement par sonde.

Il faut utiliser la sonde atténuatrice et différentielle HZ 61.