I) DEFINITIONS.

1) Système triphasé.

2) Système triphasé équilibré.

Un système triphasé est équilibré lorsqu’il est formé de trois grandeurs ayant la même valeur

efficace ( exemple : système de tensions triphasé équilibré ).

V1 =

V2 =

V3 =

II) TENSIONS SIMPLES ET TENSIONS COMPOSEES.

1) Définition.

a) Tensions simples.

En régime équilibré les tensions simples ont même valeur efficace :

b) Tensions composées.

Elles sont liées aux tensions simples par les relations :

En régime équilibré les tensions composées ont même valeur efficace :

c) Représentation.

L1

L2

L3

N

2) Représentation de Fresnel.

A chaque tension sinusoïdale nous associons un vecteur de Fresnel.

Le diagramme de Fresnel des tensions composées se construit à partir du diagramme des tensions simples :

Les déphasages entre U12 et V1

puis U23 et V2 enfin U31 et V3

sont égaux :

Considérons le triangle isocèle

formé par V1, - V2 et U12

et trouvons une relation entre

les tensions simples et les

tensions composées.

Démonstration :

III) COUPLAGE DES GENERATEURS ET DES RECEPTEURS EN TRIPHASE.

1) Couplage en étoile.

La tension aux bornes d’un élément est

la tension simple :

Si le neutre n’est pas branché, la loi des noeuds appliquée

au point commun du couplage s’écrit :

En régime équilibré, avec un réseau quatre fils ( trois phases

et le neutre), le courant dans le neutre est nul :

2) Couplage en triangle.

Le courant qui traverse les éléments n’est

plus le courant qui parcourt une ligne :

en appliquant la loi des noeuds aux

sommets du triangle, la représentation

de Fresnel des courants est analogue à celle

des tensions.

Une relation analogue à celle obtenue entre

les valeurs efficaces des tensions existe entre

les valeurs efficaces des intensités des courants :

IV) LES PUISSANCES EN TRIPHASE EQUILIBRE.

Un générateur ou un récepteur triphasé peut être considéré comme étant l’association de trois

générateurs ou récepteurs monophasés identiques.

1) Couplage en étoile.

Chaque élément d’un montage triphasé est soumis à

une tension de valeur efficace V ( tension simple ) et

est traversé par un courant d’intensité efficace I

( courant composé ).

La puissance active d’un montage triphasé est :

La puissance réactive d’un montage triphasé est :

La puissance apparente d’un montage triphasé est :

Comme on sait que V = U / Ö 3 , les résultats précédent s’écrivent :

2) Couplage en triangle.

Chaque élément d’un montage triphasé est soumis à

une tension de valeur efficace U ( tension composée )

et est traversé par un courant d’intensité efficace J

( courant simple ).

La puissance active d’un montage triphasé est :

La puissance réactive d’un montage triphasé est :

La puissance apparente d’un montage triphasé est :

Comme on sait que J = I / Ö 3 , les résultats précédent s’écrivent :

Remarque :

La connaissance de U, I et j permet la détermination de ces puissances sans avoir à se préoccuper du montage c’est à dire du couplage interne d’une machine et d’une installation.

V) MESURE DE LA PUISSANCE ACTIVE.

Sur un circuit triphasé avec récepteur symétrique ( équilibré ) on utilise :

VI) RELEVEMENT DU FACTEUR DE PUISSANCE.

- Couplage étoile.

On en déduit :

2) Couplage triangle.

Remarque :

On en déduit :