Fiche de MISE EN SERVICE hors tension

- Vérification de la continuité électrique des PE.

| Réglage du contrôleur d’installation | Valeur attendue | Zones de contrôle | Valeur affichée | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Boîtier de contacteurs |  | OUI | NON |
|  |  | Boîtier de commandes |  | OUI | NON |
|  |  | Chemin de câble |  | OUI | NON |
|  |  | Boîtier de capteurs |  | OUI | NON |
|  |  | Moteur |  | OUI | NON |

- Vérification d'absence de court-circuit sur le circuit puissance.

| Réglage du contrôleur d’installation | Valeur attendue | Contrôle | Valeur affichée | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bornes | Appareillage actionné |  |  |
|  |  |  | KM0 | KM1 | KM2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI | NON |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI | NON |

- Mesure d'isolement du circuit de puissance.

| Réglage du contrôleur d’installation | Valeur attendue | Contrôle | Valeur affichée | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bornes | Appareillage actionné |  |  |
|  |  |  | KM0 | KM1 | KM2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI | NON |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI | NON |

- Vérification du couplage du moteur

| Tension admissible par chaque enroulement | Tension du réseau d’alimentation | Couplage | Intensité nominale | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OUI | NON |

- Réglage du disjoncteur moteur

| Plage de réglage du disjoncteur moteur | Valeur de réglage | Réglage effectué |
| --- | --- | --- |

Fiche de MISE EN SERVICE sous tension

en respectant les regles de securite

- Contrôle des tensions d’alimentation

| Réglage du contrôleur d’installation | Valeur attendue | Zones de contrôle | Valeur affichée | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alimentation N, L1, L2, L3 |  | OUI | NON |
|  |  | Q1 fermé |  | OUI | NON |
|  |  | Q3 fermé |  | OUI | NON |
|  |  | Q4 fermé |  | OUI | NON |
|  |  | KM0 enclenché |  | OUI | NON |
|  |  | Q2 fermé |  | OUI | NON |

- Contrôle de l’ordre de rotation des phases (alimentation du moteur en sens horaire pour la montée et antihoraire pour la descente).

| Réglage du contrôleur d’installation | Valeur attendue | Zones de contrôle | Valeur affichée | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bornes U1, V1, W1 |  | OUI | NON |

Mise en service fonctionnelle

| Vérification du fonctionnement de l’installation | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Vérifier la chaîne de sécurité (enclenchement KM0) | Témoin d’alimentation, H2 allumé |  |  |
|  | Porte fermée, KM0 s’enclenche |  |  |
|  | Arrêt par action sur S10, témoin de défaut, H10 allumé |  |  |
|  | Test de déclenchement du disjoncteur moteur Q2, coupure du circuit de puissance |  |  |
|  | Arrêt par action sur le contacteur de verrouillage de fenêtre S9 |  |  |
|  | Témoin de chaîne de sécurité défaillante, H1 allumé |  |  |
| Vérifier le fonctionnement de la montée (porte fermée) | S4 en position « IN », S3 en position « ↑ », KM1 s’enclenche |  |  |
|  | S4 en position « OUT », appui sur S1 « montée », KM1 s’enclenche |  |  |
|  | Appui sur S6, arrêt de KM1 |  |  |
|  | La fonction montée est clairement expliquée |  |  |
|  | La puissance est correctement câblée, le moteur tourne en sens horaire. |  |  |
| Vérifier le fonctionnement de la descente (porte fermée) | S4 en position « IN », S3 en position « ↓ », KM2 s’enclenche |  |  |
|  | S4 en position « OUT », appui sur S2 « descente », KM2 s’enclenche |  |  |
|  | Appui sur S11, arrêt de KM2 |  |  |
|  | La fonction descente est clairement expliquée |  |  |
|  | La puissance est correctement câblée, le moteur tourne en sens antihoraire. |  |  |