Description de l’intervention

Le chargé d’exploitation de la résidence des Oliviers vous contacte pour intervenir le  plus rapidement possible, les résidents n’ont plus d’alimentation depuis une heure. Il ne sait pas ce qui a pu provoquer cet arrêt, aussi après ton intervention je te demanderai de contrôler l’intensité consommée par le chauffe-eau  et de joindre à ta fiche d’intervention le relevé des mesures que tu auras effectué.

Constatations

| ++ | + | - | -- |
| --- | --- | --- | --- |

| Constatations (à partir de contrôles visuels ou d’essais partiels) |  | Dessiner le schéma de câblage de la zone présumée en défaut |
| --- | --- | --- |
| à partir de contrôles visuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Les informations recueillies sont analysées |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Une opération de maintenance cohérente est proposée |  |  |  |  |

Choisir le MODE D'INTERVENTION : Hors tension à l'ohmmètre ( ;  Sous tension au voltmètre (

| ++ | + | - | -- |
| --- | --- | --- | --- |

| Énumérer les CAUSES POSSIBLES |  | Vérifier les CAUSES POSSIBLES |
| --- | --- | --- |
| dans un ordre logique |  | Préparer les tests (en tenant compte de l’accessibilité des points pour effectuer les mesures) | Réaliser les tests |
|  |  | Choix des points tests | Résultats prévus | Résultats des mesures | Interprétations des résultats | Commentaires |
| 1- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - |  |  |  |  |  |  |  |

|  | La vérification est réalisée avec méthode, les consignes de sécurité sont respectées |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Remettre l’installation EN ETAT |  | Indiquer par une croix en rouge le défaut sur le schéma, réparer et effectuer les essais. |
| --- | --- | --- |

|  | Les matériels éventuellement indisponibles sont identifiés |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L’élément défaillant est remplacé |  |  |  |  |
|  | Les tests fonctionnels sont effectués correctement |  |  |  |  |
|  | Le compte-rendu d’intervention est correctement complété |  |  |  |  |

BR Tache 2 Intervenir suite à une panne

| Nature des travaux :.......................................................................................... Entreprise : ................................................................................................... Activité : ........................................................................................................ | Date de début :............................................. Date de fin : ................................................. Plage horaire : ............................................. |
| --- | --- |
| Électrique ( | Gaz ( | Chimique ( | Mécanique ( | Fluide ( |
| Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles |
| SITUATION ACTUELLE DE L’ÉQUIPEMENT |
| ( en production ( sous tension ( non consigné ( à l’arrêt ( hors tension ( consignation totale ( consignation partielle : .............................................. Présence de pièces nues sous tension : ( non ( oui si oui lesquelles : ..................................... Suppression du voisinage par : ( consignation ( mise hors de portée par nappe isolante Autres risques : .............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ |
| ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITE À UTILISER |
| E. P. I. E. C. S. E. I. S. ( Casque isolant et anti-choc ( Nappe isolante ( Cadenas ( Ecran facial ( Banderole de balisage de zone ( Macaron de consignation VALIDATION Chargé de travaux Nom:................................. …………………………….. Obs.:................................. .......................................... .......................................... Date de validation :........... …………………………….. Heure de validation:......... …………………………….. Exécutant Nom:................................ ......................................... Obs.:................................ ......................................... ......................................... Date de validation :.......... ......................................... Responsable de travaux Nom:.............................. ....................................... Obs.:.............................. ....................................... ....................................... Date de validation :........ ....................................... Comme indiqué sur l’autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l’apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent. Changement du responsable de travaux Nom :...................................... ............................................... Obs. :...................................... ............................................... Date de validation :................ ............................................... FIN DE TRAVAUX l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. Responsable de travaux Nom : ............................................ ………………………………………. Obs. :............................................. ....................................................... Date de validation :.............………. Chargé de travaux Nom :..................................………. ……………………………………….. Obs.:...................................………. ............................................………. Date de validation :.............………. ……………………………………….. Par l’apposition de sa signature, l’exécutant informe le chargé de travaux que les travaux désignés ci-dessus sont terminés et considère que tout nouvel accès à la zone de travail lui est désormais interdit. Exécutant Nom : ................................................. Obs. :.................................................. ............................................................ Date de validation :............................. ( Gants isolants avec étui ( Pancarte d’avertissement de travaux ( Outils isolants ( Gants de travail ( Tapis isolant ( Vêtements de protection et chaussures de sécurité ( Détecteur de tension |

ATTESTATION DE CONSIGNATION N°….

RATTACHÉE À L’AUTORISATION DE TRAVAIL N°….

| RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE …………………………………………………………………………………… |
| --- |
| Nature des travaux : ..................................................................................... …… ..................................................................................................................……….. Entreprise : ................................................................................................... …… …………………………………………………………………………………………… Activité : ......................................................................................................…….. …………………………………………………………………………………………… | Date de début : .................................... Date de fin : ......................................... Plage horaire : ..................................... |
| Électrique ( | Gaz ( | Chimique ( | Mécanique ( | Fluide ( |
| Cette demande de consignation requiert des signatures manuelles |

| MATÉRIEL À CONSIGNER | DISPOSITIONS PRISES PAR LE RESPONSABLE DE CONSIGNATION |
| --- | --- |
|  | Nature des condamnations effectuées ( Séparation Condamnation ( Signalisation ( Identification ( Vérification |
| MESURES DE SÉCURITÉ INCOMBANT AU RESPONSABLE DE TRAVAUX |
| VALIDATION |
| Chargé de travaux Nom :................................. ……………………………… Obs. :................................. .......................................... .......................................... Date de validation :........... ……………………………… Heure de validation :.....…. ……………………………… | Par l’apposition de sa signature la responsable de consignation atteste de la réalisation des actions telles que définies ci-dessus. Il livre au responsable de travaux une attestation de consignation. Chargé de consignation Nom :................................. ........................................... Obs. :................................. ........................................... ........................................... Date de validation :............ ........................................... | Le responsable de travaux doit considérer comme étant en exploitation toute installation autre que celle certifiée par la présente. Par l’apposition de sa signature le responsable de travaux s’engage à respecter et à faire respecter les prescriptions de sécurité correspondantes à la présente prestation. Il pourra travailler après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent. Responsable de travaux Nom :.............................. ....................................... Obs. :.............................. ....................................... ....................................... Date de validation :........ . | Comme indiqué sur l’autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l’apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent. Changement du responsable de travaux Nom :............................... ......................................... Obs. :............................... ......................................... ......................................... Date de validation :.......... |
| FIN DE TRAVAUX |
| Par l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. Responsable de travaux Nom : ............................................ ………………………………………. Obs. :............................................. ....................................................... Date de validation :........................ | Demande de déconsignation Chargé de travaux Nom : ................................................ ………………………………………….. Obs. :................................................. ........................................................... Date de validation :............................ | Attestation de déconsignation Chargé de consignation Nom : ............................................. ……………………………………….. Obs. :.............................................. ……………………………………….. Date de validation :......................... |

# Text boxes

Tache 2

Intervenir suite à une panne en habitat-tertiaire

Stagiaire                                                                               		 Date	: .......... / ........... / ..........

Nom		: .....................................................................

Prénom	: .....................................................................

Note											Durée	: 4H00