## Candidat n°
Grille d'évaluation partie écrite CGM ELEEC 2015
| Questions | N | 0 | 1 | 2 | 3 | poids
C1.3.Décoder les documents relatifs à tout ou partie d'un ouvrage | [6 empty] | 15% |  | 6.1 | 1 |  | 40.6667
Le nombre d'éléments indiqué est conforme aux prescriptions du CCTP | A1.1 |  |  |  |  | x | 4% |  | 0.6 | 1 | 1
La puissance des convecteurs correspond aux prescriptions du CCTP | A1.7 |  |  |  | x |  | 7% |  | 0.7 | 1 | 1
Le type d'alimentation et l'intensité absorbée est juste pour chaque chargeur | B1.1 |  |  | x |  |  | 12% |  | 0.6 | 1 | 1
Le nombre total de type de chargeur et la répartition des chargeurs par phase est juste | B1.2 |  |  | x |  |  | 15% |  | 0.75 | 1 | 1
La valeur du taux de charge est juste |  | n |  |  |  |  | 10% |  | 0 | 0 | 1
Le relevé des valeurs de Ir et du cran Isd permet la détermination de la valeur du déclenchement magnétique | B4.2 |  |  |  | x |  | 20% |  | 2 | 1 | 1
Le nombre de luminaires indiqué est conforme a la description de l'installation | D1.1 |  | x |  |  |  | 5% |  | 0 | 1 | 1
Le nombre de luminaires indiqué est conforme a la description de l'installation | D1.2 |  | x |  |  |  | 5% |  | 0 | 1 | 1
Le nombre de luminaires indiqué est conforme a la description de l'installation | D1.3 |  | x |  |  |  | 5% |  | 0 | 1 | 1
Le nombre de luminaires indiqué est conforme a la description de l'installation | D1.4 |  |  | x |  |  | 5% |  | 0.25 | 1 | 1
Les caractéristiques techniques des luminaires sont reportées avec justesse et sans omissions | D1.5 |  |  |  | x |  | 12% | 100% | 1.2 | 1 | 1
C1.5.Interpréter un planning d’intervention | [6 empty] | 5% |  | 3.3333 | 1 |  | 66.6667
Le nombre d'heure, pour chaque tâche, est correctement complété dans la continuité du planning proposé | D2.4 |  |  |  | x |  | 100% | 100% | 3.3333 | 1 | 1
C1.6.Collecter les divers éléments de déroulement des travaux | [6 empty] | 6% |  | 6 | 1 |  | 100
Le nombre d'heure, pour chaque tâche, est correctement complété dans la continuité du planning proposé | D2.1 |  |  |  |  | x | 20% |  | 1.2 | 1 | 1
Le nombre d'heure, pour chaque tâche, est correctement complété dans la continuité du planning proposé | D2.2 |  |  |  |  | x | 40% |  | 2.4 | 1 | 1
Le nombre d'heure, pour chaque tâche, est correctement complété dans la continuité du planning proposé | D2.3 |  |  |  |  | x | 40% | 100% | 2.4 | 1 | 1
C2.1.Traduire en solutions techniques les besoins du client | [6 empty] | 20% |  | 20 | 1 |  | 100
Les références retenues correspondent aux prescriptions du CCTP | A1.2 |  |  |  |  | x | 3% |  | 0.6 | 1 | 1
Les références retenues correspondent aux prescriptions du CCTP | A1.3 |  |  |  |  | x | 3% |  | 0.6 | 1 | 1
La valeur de l'IRC retenue correspond aux prescriptions du CCTP | A1.4 |  |  |  |  | x | 3% |  | 0.6 | 1 | 1
La valeur de la température de couleur correspond à une température chaude | [5 empty] | x | 7% |  | 1.4 | 1 | 1
La référence et la désignation du luminaire répondent au besoin | A1.5 |  |  |  |  | x | 5% |  | 1 | 1 | 1
Les justifications font apparaitre la conformité du choix du luminaire vis-à-vis des prescriptions | [5 empty] | x | 8% |  | 1.6 | 1 | 1
La référence est juste et les caractéristiques correspondent aux prescriptions du CCTP | A1.8 |  |  |  |  | x | 4% |  | 0.8 | 1 | 1
Le type de câble sélectionné est adapté à l'alimentation du local de pause | A1.9 |  |  |  |  | x | 5% |  | 1 | 1 | 1
Les justifications font apparaitre la conformité du choix du câble vis-à-vis des caractéristiques de l'alimentation du local de pause | [5 empty] | x | 10% |  | 2 | 1 | 1
La solution technique proposée est juste et pertinente | A1.11 |  |  |  |  | x | 10% |  | 2 | 1 | 1
Le choix du cable prend en compte : le type U1000RO2V,l'organisation du câblage,un nombre de conducteurs choisi au plus juste | A1.12 |  |  |  |  | x | 13% |  | 2.6 | 1 | 1
L'intensité par phase, pour chaque chargeur est déterminée avec justesse et correspond aux besoins de l'installation | B1.3 |  |  |  |  | x | 12% |  | 2.4 | 1 | 1
L'intensité totale par phase, pour le canalis n°2 est déterminée avec justesse et correspond aux besoins de l'installation | B1.4 |  |  |  |  | x | 3% |  | 0.6 | 1 | 1
Les valeurs indiquées traduisent avec justesse le taux de charge de chaque canalis | B2.2 |  |  |  |  | x | 4% |  | 0.8 | 1 | 1
L'implantation proposée est justifiée au regard des carcatéristiques techniques des luminaires | D1.6 |  |  |  |  | x | 5% |  | 1 | 1 | 1
Le nombre prévus de chaque référence de luminaires est juste | D1.7 |  |  |  |  | x | 5% | 100% | 1 | 1 | 1
C2.2.Compléter les plans, schémas, planning et devis | [6 empty] | 5% |  | 5 | 1 |  | 100
Le schéma traduit avec exactitude le fonctionnement attendu du relais de contrôle de courant | C1.1 |  |  |  |  | x | 40% |  | 2 | 1 | 1
La qualité graphique du schéma permet son décodage | [5 empty] | x | 20% |  | 1 | 1 | 1
Le schéma traduit avec exactitude le fonctionnement attendu du circuit de commande de l'extracteur n°2 | C1.2 |  |  |  |  | x | 30% |  | 1.5 | 1 | 1
La qualité graphique du schéma permet son décodage | [5 empty] | x | 10% | 100% | 0.5 | 1 | 1
C2.7.Configurer les éléments de l'ouvrage | [6 empty] | 8% |  | 8 | 1 |  | 100
La configuration répond aux exigences fonctionnelles | B4.1 |  |  |  |  | x | 15% |  | 1.2 | 1 | 1
Les nouvelles valeurs de Ir et du cran Isd sont déterminées avec justesse | B4.3 |  |  |  |  | x | 35% |  | 2.8 | 1 | 1
L'adaption des réglages permet un fonctionnement conforme aux attendus | C2.1 |  |  |  |  | x | 20% |  | 1.6 | 1 | 1
Les justifications permettent de mettre en évidence le raissonnement qui à conduit au choix des réglages | C2.2 |  |  |  |  | x | 30% | 100% | 2.4 | 1 | 1
C2.14.Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d’une intervention de maintenance corrective | [6 empty] | 5% |  | 5 | 1 |  | 100
Le type de défaut indiqué: est exprimé en terme professionnels, correspond à la réalité de la situation | B5.1 |  |  |  |  | x | 40% |  | 2 | 1 | 1
Les réponses expriment: avec de la justesse la cause de défaut présent dans le circuit, une ou des modifications pertinentes | B5.2 |  |  |  |  | x | 60% | 100% | 3 | 1 | 1
C3.1.Argumenter les solutions retenues en vue de la constitution du dossier de réalisation | [6 empty] | 10% |  | 2.3333 | 1 |  | 23.3333
Les justifications font apparaitre la conformité du choix du detecteur vis-à-vis des prescriptions | A1.6 |  |  | x |  |  | 20% |  | 0.66667 | 1 | 1
L'argumentation prend en compte le type de SLT et les caractéristiques du câble d'alimentation du local de pause pour déclarer sa non-conformité | A1.10 |  |  | x |  |  | 50% |  | 1.6667 | 1 | 1
L'argumentation démontre que seul le canalis n°2 peut être utilisé | B2.3 |  | x |  |  |  | 30% | 100% | 0 | 1 | 1
C5.1.Proposer un matériel remplissant les mêmes fonctions qu’un appareil à remplacer | [6 empty] | 5% |  | 5 | 1 |  | 100
Les références de matériel utilisables ainsi que leur quantité sont recensées avec justesse | B3.1 |  |  |  |  | x | 100% | 100% | 5 | 1 | 1
C5.2.Établir la liste des matériels électriques constituant l'ouvrage, outillage spécifique et collectif, appareils de mesurage et/ou de contrôle, équipements de protection individuels et collectifs | [6 empty] | 5% |  | 5 | 1 |  | 100
Les désignations, les références ainsi que les quantités de matériel sont indiquées avec justesse | B3.2 |  |  |  |  | x | 100% | 100% | 5 | 1 | 1
C5.3.Proposer un matériel remplissant les mêmes fonctions qu’un appareil à remplacer | [6 empty] | 10% |  | 10 | 1 |  | 100
La concordance entre les caractéristiques et la quantité du matériel livré permet de valider la livraison par rapport aux besoins en matériel nécessaire | A1.13 |  |  |  |  | x | 40% |  | 4 | 1 | 1
Le courriel fait apparaitre: les ereeurs de référence de quantité, précise avec justesse les nouvelles références et nombre nécessaires | A1.14 |  |  |  |  | x | 60% | 100% | 6 | 1 | 1
C5.5.Attribuer à chaque équipier, en fonction de ses compétences spécifiques et de son titre d'habilitation, les activités professionnelles prévues au planning | [6 empty] | 6% |  | 4 | 1 |  | 66.6667
La réparttition des tâches prend en compte: le respect du code du travail, le PPSPS, les engagements du tuteur, le nombre d'heure tâche attribué à Camille | D2.5 |  |  |  | x |  | 100% | 100% | 4 | 1 | 1
NOTE BRUTE |  |  | 79.7667
NOTE /20 |  |  | 15.9533
NOTE /20 arrondie |  |  | 16
%
Profil candidat par compétences | C1.3 | IIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C1.5 | IIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C1.6 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C2.1 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C2.2 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C2.7 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C2.14 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C3.1 | IIIII |  |  |  | /100
| C5.1 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C5.2 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C5.3 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100
| C5.5 | IIIIIIIIIIIIIIII |  |  |  | /100