PUISSANCE APPARENTE.

### S exprimé en VA

PUISSANCE ACTIVE.

### P exprimé en W

PUISSANCE REACTIVE.

Q exprimé en VAR

TRIANGLE DES PUISSANCES.

Les formules donnant P, Q et S montrent

que ces trois grandeurs peuvent être portées

sur les côtés d'un triangle rectangle comme en monophasé

On applique le Théorème de Pythagore dans le triangle :

La puissance des moteurs triphasés indiquée sur les dossiers est souvent la puissance utile hors pour le bilan des puissances vous devez calculer la puissance absorbée ou active.

Petite astuce : vous cacher ce que vous devez calculer

# Text boxes

( ( rendement ) = Pu

Pa

## cos ( = P / S

## sin ( = Q / S

## tan ( = Q / P

## Q = √3 U  I sin (

## S = √ ( P² + Q² )

Mesure de la puissance active.

La puissance active se mesure à l'aide d'une pince Wattmètrique.

## P = √3 U  I cos (

## S = √3 U  I