I) LE CHAUFFAGE PAR RESISTANCE.

1) Principe.

La puissance thermique d’un appareil de chauffage permet de déterminer l’ordre de grandeur de sa consommation électrique.

2) Eléments constitutifs.

Un système de chauffage par résistance comporte les principaux éléments suivants :

- - - -

II) CHAUFFAGE PAR INFRAROUGE.

1) Principe.

C’est une utilisation particulière du chauffage par résistance.

On distingue trois domaines de longueur d’onde

pour les infrarouges ( IR ).

2) Eléments constitutifs.

Selon les longueurs d’onde des infrarouges, les éléments d’émission sont différents.

a) IR courts.

On l'obtient avec :

- des lampes avec réflecteur ( puissance de 150 à 350 W ).

- des tubes de quartz remplis de gaz et contenant un fil de tungstène porté à 2 200 °C et avec

un réflecteur ( puissanœ de 1 à 7 kW ).

b) IR moyens.

Elle est obtenue par une résistance en nickel-chrome ou chrome-aluminium placée dans un tube en quartz ou en silice.

c) IR longs.

La résistance est noyée dans une gaine métallique ou dans une plaque céramique. L'émetteur se présente souvent sous forme de panneau radiant ( voir ci-dessous ).

La puissance d'un panneau peut aller jusqu'à 2,5 kW.

III) CHAUFFAGE PAR INDUCTION.

1) Principe.

Une pièce en matériau conducteur placée dans un bobine inductrice parcourue par des courants variables est le siège de courants induits ou courants de Foucault.

Ces courants sont dus à la création d'une force électromotrice provoquée par la variation du flux d'induction. Ils se développent dans le métal.

Le dégagement de chaleur est obtenu par effet Joule dû à la circulation des courants de Foucault dans la masse métallique.

2) Eléments constitutifs.

Un chauffage par induction comporte les éléments suivants :

-

-

-

IV) Chauffage par arc.

1) Principe.

En séparant deux électrodes reliées aux bornes d'une source, on crée un arc électrique. Il est dû à la création d'un champ électrique intense qui provoque l'ionisation de l'air, normalement isolant, qui devient alors conducteur.

2) Eléments constitutifs.

Le chauffage par arc est surtout utilisé pour des applications industrielles.

# V) Chauffage par hyperfréquence.

1) Principe.

Selon les matériaux, les échauffements sont très variables.

L'eau, et en particulier l'eau salée, s'échauffe très rapidement.

Par contre, la glace pure absorbe moins la très haute fréquence.

2) Éléments constitutifs.

Il comporte essentiellement :

-

-

-

VI) LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX.

Le développement du chauffage électrique des locaux à donné naissance à une grande variété de solutions, que l’on peut classer ainsi :

C’est ce que nous allons développer dans le cours sur l’électrothermie.