I) IMPLANTATION DU MATERIEL.

Lors de la mise en place du matériel sur la platine, il est conseillé de respecter les règles suivantes, qu'il s'agisse d'un câblage en torons ou d'un câblage en goulottes.

1) Espaces entre les appareils

- Câblage sous goulottes, laisser de 3 à 4 cm entre les goulottes et les appareils, le bas des goulottes et le haut des borniers.

- Câblage en torons, laisser de 4 à 6 cm entre les appareils.

2 ) Proximité des fonctions communes.

Il est préférable de placer l'un à coté de l'autre les contacteurs ayant des fonctions analogues, telles que:

- AVANT (AV) - ARRIERE (AR)

- MONTEE (MO) - DESCENTE (DE)

- GAUCHE (GA) - DROITE (DR)

- PETITE VITESSE (PV) - GRANDE VITESSE (GV).

3) Lecture des tensions des bobines.

## Lors de l'implantation des contacteurs ( auxiliaires ou de puissance ), il faudra que la tension des bobines puisse être lue par le dessus de la platine.

II) RACCORDEMENTS SUR LES APPAREILS.

Afin de faciliter toute intervention il sera nécessaire de respecter ce qui suit:

1) Contacts.

Entrées au dessus ou à gauche.

Sorties au dessous ou à droite.

2) Boîte à boutons.

Entrées à gauche

Sorties à droite

3) Bobines.

Entrées: repérées A1 ou A (ancienne norme).

Sorties: repérées A2 ou B (ancienne norme).

III ) LES CONNEXIONS.

1) Préparation des conducteurs.

Afin de réaliser de bonnes connexions il faudra :

- Régler la pince à dénuder, pour ne pas marquer le conducteur s'il est rigide ou ne pas couper de brins s'il est souple.

- Dénuder suffisamment le conducteur, de telle sorte que l'isolant arrive au ras de la borne de raccordement.

- Torsader les brins dans le cas de conducteurs souples.

- Dévisser suffisamment les bornes pour éviter les brins à l'extérieur de la connexion.

2) Raccordements sur les appareils.

La position des conducteurs est importante lors de la réalisation.

- Pour un conducteur il faut tenir compte du sens de serrage de la vis.

- Pour deux conducteurs il faut placer les conducteurs de part et d'autre de la borne, afin de repartir les efforts de serrage.

Remarque: raccorder au maximum deux conducteurs par borne, il est toujours possible de se reprendre sur une borne où est raccordé un seul conducteur.

IV) REGLES DE CABLAGE.

Ce paragraphe s'applique principalement au câblage en goulottes. Les règles suivantes devront être impérativement respectées.

- Câbler le circuit de puissance avant le circuit de commande.

- Commencer par câbler, pour le circuit de commande, le retour des récepteurs, puis la boite à boutons ou la porte d'armoire et enfin l'intérieur platine.

- Faire passer les ponts dans les goulottes.

- Laisser du mou dans les goulottes et arrondir les conducteurs entre la sortie de la goulotte et l'appareil.

- Arriver perpendiculairement aux appareils et aux borniers de raccordement.

- Câbler les borniers de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut.

- Réaliser les peignes, les conducteurs doivent être alignés et parallèles.

- Vérifier la solidité des connexions.

V) PROCEDURE DE CABLAGE.

Vérifier à la lampe test ou au contrôleur l'état des contacts.

Câbler les dérivations horizontales, puis récepteur par récepteur.

Repérer au fur et à mesure chaque conducteur, la lecture se faisant de bas en haut ou de gauche à droite.

Les repères devant être alignés et distants de 5 à 10 mm de la borne.

Repasser sur toute la longueur le conducteur câblé afin de savoir à tout moment ou l'on se trouve.