MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Électrotechnique, Énergie, Équipements communicants

Session : 2012

E.3 – Épreuve pratique prenant en compte l’activité professionnelle

UNITE CERTIFICATIVE U34

Réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d’application

Durée : 4h	Coef. : 2

# FICHE EVALUATION

Ce dossier comprend 1 pages numérotées de 1/ à  1/1

| Ouvrage support d’activité : Date : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  |  |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) |  | Évaluation |  |
|  |  |  |  |  |  | Acquis | Non acquis |
| - Respecter les règles liées à l’habilitation. |  |  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |
|  |  |  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |
|  |  |  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires |  |  |  |
|  |  |  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |
| - C2.7 : Configurer les éléments de l’ouvrage. | - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage ou l’application terminale par rapport aux nouvelles contraintes du cahier des charges. |  |  | - Les paramètres de configuration sont prédéterminés. |  |  |  |
|  |  |  |  | - La configuration répond aux exigences fonctionnelles. |  |  |  |
| - C2.9 : Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes et effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage. |  |  | - Les mesureurs sont adaptés. |  |  |  |
|  |  |  |  | - Les mesures sont effectuées en toute sécurité. |  |  |  |
|  |  |  |  | - Les résultats sont correctement interprétés. |  |  |  |
|  |  |  |  | - Le compte rendu de la mise en service est correctement renseigné. |  |  |  |
| C4.3 : Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation. |  |  |  | - Les informations sont compréhensibles et vont permettre l’exploitation de l’équipement par l’utilisateur |  |  |  |
| C4.1 : Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation. | - Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. |  |  | - Les possibilités d’évolution de l’installation sont repérées et commentées. |  |  |  |
| C3.5 : Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement. | - Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. |  |  | - La proposition de modification ou d’amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée. |  |  |  |
|  |  |  |  | - La proposition de modification ou d’amélioration respecte les contraintes du dossier technique. |  |  |  |
|  | - Réaliser la modification sur l’application terminale |  |  | - La modification de l’installation correspond à la proposition. |  |  |  |
|  |  |  |  | - La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité. |  |  |  |
|  |  |  |  | - La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité. |  |  |  |
| C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté. | - Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. |  |  | - Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation. |  |  |  |
| NOTE : / 20 |  | Note = | T1:……. x 20 |  |  | Nb de croix : T1= |  |
|  |  |  | Nb de critères utilisés :…….. |  |  |  |  |