Les SAVOIRS

Savoir S0 : Électrotechnique - Expérimentation – Mesures sur des applications professionnelles

### S0.1 : Circuits parcourus par un courant continu

Continu :

Lois :

d’ohm et loi d’ohm généralisée.

de l’énergie et puissance. électrique.

des nœuds.

des mailles.

Structure :

Association de résistances.

### S0.2 : Circuits parcourus par un courant alternatif sinusoïdal

Monophasé :

Grandeurs U, I, V, J, f, (, ( T.

Valeur maximale, efficace et moyenne.

Puissance apparente active et réactive.

triphasée :

Grandeurs U, I, V, J

Montage équilibré

Puissance apparente active et réactive.

### S0.3 : Machines électromagnétiques

Principe général :

Champ magnétique ( loi de lenz, loi de laplace )

Rendement.

Puissance ;

Réversibilité.

Machines à courant alternatif :

Principe.

Grandeurs caractéristiques : fréquence de rotation, glissement, intensité, cos (, rendement.

Structure :

Moteur asynchrone monophasé et triphasé.

Alternateur.

Transformateur monophasé :

Lois :

Fonctionnement.

Grandeurs caractéristiques : rapport de transformation, puissances, tension de court-circuit.

### S0.4 : Appareils de mesures

Appareils de mesures :

Multimètre.

Oscilloscope.

Contrôleurs dédiés

Pince multifonctions.

Savoir S1 : Production, transport et distribution de l’énergie

### S1.1 :  Production

- Diverses sources de production :

Les centrales :

Nucléaires.

Thermiques.

Hydrauliques.

Éoliennes.

Autonomes :

Groupe secours thermique.

Accumulateurs et piles.

Alimentations secourues.

Capteurs solaires.

Piles à combustible.

### S1.2 : Transport

- Réseaux :

Simple dérivation.

Double dérivation.

Coupure d’artère.

Classes de tension

- Les lignes :

Aériennes

Souterraines

### S1.3 : Distribution

- Les postes de transformation :

Structure générale.

Identification des éléments du schéma d’un poste.

Utilisation.

- Les transformateurs :

Constitution générale.

Circuits électriques internes.

Eléments constitutifs.

Couplage.

Indications de la plaque signalétique.

- Schémas de liaison à la terre TT, IT, TN

Structure des différents schémas.

Caractéristiques et particularités.

Principe de fonctionnement.

Constitution d’une prise de terre.

- Schémas de liaison à la terre Haute tension

Structure des différents schémas.

### S1.4 : Comptage et tarification

- Différents types de comptage

- Actif ( HT et BT )

- Réactif ( HT et BT )

- Différents tarifs ( abonnements )

- De 3 à 36 kVA

- De 36 à 250 kVA

- Au delà de 250 kVA

- Les options ( heures creuses/heures pleines, EJP, Tempo )

- Différents compteurs d’abonnés

Electromagnétique

Electronique

Savoir S2 : Utilisation de l’énergie électrique

S2.1 : Éclairage

Différentes sources lumineuses et appareils annexes d’alimentation et d’amorçage :

Incandescence, halogène (BT, TBT).

Fluorescence, lampes, tubes et ballons.

Luminescence, Tubes HT.

Lampes spéciales (infra rouge, laser, enseignes lumineuses, arc…).

Différents modes et appareils d’éclairage :

Direct.

Indirect.

Mixte.

S2.2 : Électrothermie

Différents procédés utilisés :

- Chauffage par résistance.

- Chauffage par infrarouge.

- Chauffage par conduction.

- Chauffage par rayonnement.

- Chauffage par induction.

- Chauffage diélectrique haute fréquence.

- Chauffage par arc électrique.

Différentes applications :

- Chauffage des locaux.

- Cuisson des aliments.

- Chauffage des liquides.

- Chauffage industriel.

- Renouvellement de l‘air (VMC)

- climatisation

S2.3 : Force motrice

Machines à courant continu :

- Moteur à excitation séparée.

- Moteur à aimant permanent.

- génératrice tachymétrique

Machines à courant alternatif :

- Moteur asynchrone triphasé.

- Moteur asynchrone monophasé .

- Moteur universel.

Machines spéciales :

Moteur bruchless

Savoir S3 : Installations et équipements électriques

S3.1 : Canalisations électriques

Conducteurs, câbles.

Gaines, goulottes.

Cheminement ( conduits, moulures…)

Canalisations préfabriquées.

S3.2 : Appareillage basse tension

Fonction protection :

- Lignes.

- Personnes.

- Biens.

Fonction commande, coupure, sectionnement.

Raccordements.

Gestion d’énergie.

Conversion.

Savoir S4 : Installations communicantes

S4.1 : Système communicants ( généralités )

Technologie des équipements des réseaux de communication.

S4.2 : Installations électriques des bâtiments

- Signalisation et alarme :

Incendie.

Eclairage de sécurité.

Intrusion.

Contrôle d’accès.

- Gestion technique:

Tertiaire.

Domestique.

- Voix, données, images ( VDI ):

Circuits de communication ( téléphonie incluse ).

Radiodiffusion / Télévision.

Savoir S5 : Sécurité des personnes des biens et de l’environnement

S5.1 : Le risque électrique

Normes et textes réglementaires.

Les dangers du courant électrique.

Nature des contacts.

Prévention contre les contacts directs et indirects.

Protection des personnes.

Protection des biens et des installations.

S5.2 : Formation et Habilitation

Normes et textes réglementaires.

Niveaux et conditions d’habilitation.

Formation théorique et pratique.

Utilisation des équipements et des moyens de protection contre les risques encourus.

S5.3 : Principaux risques dans le secteur professionnel

- Concept :

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

- Risques :

Électriques.

Liés au travail en hauteur.

Liés à l’activité physique.

Chimiques.

Thermiques.

Mécaniques.

Liés au bruit et à l'éclairage.

S5.4 : Conduite à tenir en cas d’accident

Adaptée à la profession et en phase avec l’évolution des contenu PRAP et SST.

S5.5 : Protection de l’environnement

Normes et réglementation.

Gestion des déchets industriels.

Savoir S6 : Représentation graphique et modélisation

S6.1 : Descripteurs

- Représentation des schémas électriques, plans d’implantation.

- Représentation temporelle, fonctionnelle:

Chronogramme.

GRAFCET.

- Description fonctionnelle :

Schéma bloc.

Fonction logique.

S6.2 : Domaine habitat tertiaire

Normes de dessin technique concernant la représentation architecturale en plan.