Calibre de protections et sections :

Décompte des circuits :

Un circuit d’éclairage peut comporter au maximum 8 points lumineux. Pour les prises, on compte en nombre de socles.

| Nombre de prises par boitier | 1 | 2 | 3 | 4 | >4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de socles décomptés | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

L'ensemble des départs dans une habitation sont regroupés dans la GTL (Gaine Technique de Logement).

Protection des personnes :

Couleurs des conducteurs normalisés :

Les 2 seuls couleurs normalisées sont :

- Le vert/jaune pour la protection électrique (PE).

- Le bleu claire pour la distribution du neutre.

Evolution de la norme :

DCL : dispositif de		     Prise de communication :	            Socle supplémentaire à proximité du

connexion pour luminaire         interdite en T remplacée par les             dispositifs de commande d’éclairage

RJ 45