nom et prénom :………………………………………………………………………………………………..

travaux pratiques : détermination expérimentale du degré hydrotimétrique d’une eau

Objectifs du TP:

- Doser une eau minérale (« Hépar » ) contenant des ions calcium (Ca2+) et des ions magnésium (Mg2+) par une solution d’acide éthylène diamine tétracétique (EDTA)

- On réalise, à partir d’un échantillon de cette eau  à doser, un dosage en présence d’un indicateur coloré adapté (une solution alcoolique de noir Eriochrome T (NET))

BUTS DES MANIPULATIONS :

- déterminer par dosage  le degré hydrotimétrique d’une eau minérale de commerce.

-  Les dosage s’effectue avec une solution d’EDTA de concentration molaire C = 0,01 mol/L.

Précautions à prendre :

- Acide éthylène diamine tétracétique (EDTA)

Xi Irritant

- R36 : Danger : substances irritantes pour la peau, les yeux et les organes respiratoires.

- Utilisation : ne pas respirer les vapeurs, éviter tout contact avec la peau et les yeux.

- Toutes les manipulations nécessiteront le port de la blouse, des gants et des lunettes de protection.

nom et prénom :………………………………………………………………………………………………..

Préparation du matériel

Avec l’aide du professeur, préparez le matériel dont vous aurez besoin pour le TP.

- Un agitateur magnétique et un barreau magnétique ;

- Tige aimantée ;

- Une burette  de 25 mL fixée et son support ;

- Un bécher « dosage » de 100 mL ;

- Une pipette jaugée de 10 mL avec le dispositif d’aspiration ;

- Une éprouvette graduée de 25 mL ;

- Une pissette d’eau distillée ;

- L’eau minérale  « solution à doser » ;

- Une solution d’EDTA de concentration C = 0,01 mol/L ;

- une solution alcoolique de noir ériochrome T (NET) ;

- une solution tampon pH compris entre 9 et 10 ;

- Un bécher de 400 mL « récupération de produits usagers ».

Dosage rapide

- Préparation de la burette

- mettre le bécher étiqueté « récupération de produits usagés » sous la burette,

- vider l’eau qu’elle contient,

- la rincer avec la solution d’EDTA,

- la remplir  avec l’EDTA et ajuster au zéro.

- Dosage de la solution  de l’eau

2-1- Préparation de la prise d’essai

- prélever  puis introduire dans le bécher « dosage »  un volume V = 10 mL d’eau à analyser à l’aide de la pipette jaugée munie de son dispositif d’aspiration,

- ajouter délicatement environ 10 mL de la solution tampon en évitant la formation de « mousse ».

- Ajouter 6 à 10 gouttes de  solution alcoolique de noir Eriochrome T (NET)  dans le bécher.

2-2- Préparation du dosage

- placer le bécher étiqueté «dosage» sur l’agitateur magnétique et y introduire le barreau aimanté,

- installer l’ensemble sous la burette.

- Mettre en marche l’agitateur (éviter une vitesse trop forte).

- Dosage

- Ouvrir le robinet de la burette afin que la solution d’EDTA s’écoule doucement  dans le bécher « dosage»,

- Fermer le robinet dès que la solution du bécher « dosage » devient  bleue et reste bleue.

- Noter le volume V1 de solution d’EDTA versée.

V1 = ………………………………………………….. mL

- Récupérer le barreau magnétique à l’aide de la tige aimantée, rincez-le à l’eau distillée et essuyez-le ;

- Videz le bécher « dosage » dans le bécher « récupération de déchets usagers » ;

- Lavez le bécher « dosage »  et rincez-le à l’eau distillée.

nom et prénom :………………………………………………………………………………………………..

Dosage précis

- Remplir la burette avec la solution d’EDTA et ajuster le zéro.

- Reprendre les manipulations à partir de l’étape 2 – de l’expérience précédente.

- A l’aide du robinet de la burette, ajoutez la solution d’EDTA :

  - Rapidement jusqu’au volume (V1 – 1) mL ;

  - Puis goutte à goutte jusqu’au changement de couleur.

- Notez  le volume d’EDTA versé :

VE = …………………………………………………….. mL

- Remise en état du poste de travail.

  - Récupérer, rincer, essuyer et ranger le barreau magnétique ;

  - Vider, laver à l’eau de robinet, rincer à l’eau distillée le bécher dosage ;

  - Vider le contenu de la burette dans le bécher « récupération des déchets », rincer la burette à l’eau distillée (le robinet ouvert) ;

  - Fermer le robinet de la burette et la remplir d’eau distillée.

Exploitation des résultats

- Déterminez la concentration totale [X2+] en ions calcium (Ca2+) et des ions magnésium (Mg2+) de l’eau minérale à l’aide de la formule :

[X2+] =      ; [X2+] =    …………………………………………………………………… mol/L

- Relevez sur la bouteille d’eau minérale dosée les concentrations massiques, en mg/L, des ions calcium (Ca2+) et des ions magnésium (Mg2+).

(Ca2+) = ………………………………………………

(Mg2+) = ………………………………………….

nom et prénom :………………………………………………………………………………………………..

- Calculez la concentration molaire, en mol/L, de chacun de ces ions.

[Ca2+] = ………………………………………………

[Mg2+] = ………………………………………….

Données : M(Mg) = 24,3 g/mol ; M(Ca) = 40,1 g/mol

- Calculez la somme des concentrations molaires des ions calcium (Ca2+) et des ions magnésium (Mg2+).

[Ca2+] + [Mg2+] = ………………………………………….

- La valeur trouvée correspond t-elle à celle obtenue par le dosage  de l’eau minérale ? (Justifier la réponse)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En France, la dureté d'une eau s'exprime en degré hydrotimétrique, noté D et exprimé en °TH.

En France les eaux de consommation courantes ont des D (°TH) compris entre 0°TH et 50°TH.

- Calculez le degré hydrotimétrique (T.H.) de cette eau minérale à l’aide de la relation :

T.H. = 10 000×   =  ……………………………………………………………………°f (degré hydrotimétrique français)

- En vous aidant du tableau ci-dessous, donnez la nature de  cette eau dosée. (Justifier la réponse)

……………………………………………………………………………………………………..

- Que pouvez-vous dire de  cette eau dosée ? …………………………………………………………

| Qualificatif | très douce | douce | demi dure | dure | très dure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degré hydrométrique | 0-5°TH | 5-13°TH | 14-25°TH | 26-37°TH | > 37°TH |
| Exemples | Eau permutée Eau distillée | Eaux de Bretagne |  | Eaux de région parisienne | Eaux du Nord |

Remarques :

- Il n’y a pas de valeur seuil pour la consommation humaine puisque les désagréments sont principalement de l’ordre du confort : entartrage des tuyauteries, sécheresse de la peau pour les eaux dures