Technologie Étude de systèmes techniques existants	CYCLE 4	4°
Quelle lampe utiliser pour optimiser l'éclairage ?	Séquence 2
	Activité 1

Domaine IV : Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques / => CT1-2 : Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. / => CT1-6 : Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier les entrées et sorties	Nom : / …………………
	Classe : ………..

Quel type de lampe est utilisé dans la situation déclenchante ? Lampe à incandescence
Pourquoi ce type de lampe pose un problème ? Ce type de lampe est énergivore, elle consomme beaucoup d'énergie
Donnez le nom des 4 types de lampe que l'on trouve dans une habitation : - Lampe fluocompacte – Lampe halohgène – Lampe à Leds – et encore quelques lampes à incandescence
- Quelle grandeur physique permet de calculer la consommation d'une lampe ? Kw
- Quelle est l'unité de mesure de cette grandeur ? Watt
- Quel nom donne-t-on à l'appareil permettant de mesurer cette grandeur ? Wattmètre
- Quelle grandeur physique permet de mesurer l'éclairement lumineux émis par une lampe ? Lumen
- Quelle est l'unité de mesure de cette grandeur ? Lux
- Quel nom donne -t-on à l'appareil permettant de mesurer cette grandeur ? Luxmètre
- En utilisant le matériel à disposition, relever ces deux grandeurs pour chaque lampe.
- Réaliser un tableau présentant l'ensemble de vos recherches et ayant l'entête suivante  :
-
  Support de lampes pour effectuer les mesures
  Luxmètre
  Consommètre
  Pige pour effectuer les mesures toujours à la même hauteur

Type lampe	Puissance (W)	Éclairement (Lx)	Éclairement / Puissance	Énergie consommée pour 2000h (kWh)	Coût (€) pour 2000h	Avantages et Inconvénients
Lampe halogène	30 W	542 Lx	542/30 / = 18,06	0,030 x2000 / = 60 Kwh	2,39 x 1= / 2,39€	Une lampe halogène (300/500 W) en matière de consommation d'énergie, consomme autant d'électricité que 20 lampes basse consommation de 15 W réunies ! Toutefois, par rapport à une lampe à incandescence classique, la lampe halogène émet 20 % de lumière en plus pour une durée de vie 2 à 3 fois supérieure. L'un des principaux avantages des luminaires halogènes est leur mobilité : il est possible d'orienter la source de lumière en fonction de ses besoins ou de ses envies, Le plus souvent, l'halogène est fourni avec un variateur de lumière.
Lampe fluo compacte	7 W	560 Lx	560/7 / = 80	0,007x 2000 / = 14 Kwh	7,21:6x2= 2.4€	Sa durée de vie ! De 10 à 20 000 heures (soit 5 ans si elle est utilisée trois heures par jour, Sa lumière a un aspect artificiel / - Elle requiert souvent un délai d’allumage - Elle contient du mercure, un produit dangereux. Elle coûte environ le même prix que la lampe halogène, mais elle a une durée de vie plus longue.
Lampe à LED	7 W	704 Lx	704/7 / =100,57	0,007x2000 / = 14 Kwh	29 :25x2 / = 2,32€	Elle coûte plus chère mais elle dure plus longtemps. / Les LED sont des ampoules économiques avec une durée de vie dépassant celles des ampoules fluocompactes et à incandescence. D'intérieur ou d'extérieur, la puissance consommée des LED est minime et les lux, lumens sont les caractéristiques à déterminer pour bien choisir un éclairage puissant.
Lampe à / incandescence	40 W	390Lx	390/ 40 / = 9,75	0,040 x2000 / = 80 kwh	0,72 x 2 = 1,44€	Elle est énergivore, a une durée de vie très courte (1 an) et va disparaître rapidement.

- Repérer en rouge, dans le tableau, la lampe qui convient le mieux au couloir dans notre situation de départ.
Lampe à LED