I) DEFINITION.

II) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

Un système pneumatique a soufflet permet d'obtenir une temporisation au travail ou au repos en inversant le fonctionnement du soufflet.

L'admission d'air est instantannée par une soupape, l'évacuation d'air est réglable par un système de fuite dans un sillon ( voir document 3 ).

1) Temporisation au travail.

2) Temporisation au repos.

3) Chronogrammes.

( Voir document 1)

1: bobine

2: contact à la fermeture temporisé au travail

3: contact à l'ouverture temporisé au travail

4: contact à fermeture temporisé au repos

5: contact à ouverture temporisé au repos

4) Application:

( voir document 2)