On désire réaliser l'installation d'éclairage d'une salle de classe. On a choisi un éclairage direct

par tubes florescents à allumage par starter de 2 x 58 W incandia ( plafonniers encastrés dans le plafond avec diffuseur opale ).

Cette salle de classe est utilisée 8 heures par jour, 5 jours sur 7 sur une durée de 38 semaines

par an.

On donne :

Longueur de la salle = 7,20 m

Largeur de la salle = 6,30 m

Hauteur totale de la salle = 2,65 m

Hauteur du plan utile = 0,85 m

Couleur du plafond : blanc mat

Couleur des murs : banc mat

Couleur du sol : foncées

Niveau d'empoussiérage de la salle : moyen

Questions :

1) Calculer la durée d'utilisation annuelle de la salle.

2) Déterminer l'éclairement de la salle.

3) Calculer la surface de la salle.

4) Calculer l'indice du local K.

5) Calculer le rapport de suspension J.

6) Donner la valeur des facteurs de réflexion en %.

7) Déterminer la classe du luminaire et son rendement.

8) Déterminer l'utilance.

9) Donner le facteur de dépréciation.

10) Calculer le flux lumineux total à fournir.

11) Calculer le nombre de luminaires à installer sachant que ces luminaires produisent leur flux

lumineux maximum ( voir cours fluorescence ).

12) Déterminer l’implantation des luminaires dans la salle.

13) Calculer le nombre de lampes ordinaires ( lampes à incandescence ) de même puissance ( 40 W )

pour cette installation. Conclusion.