I) INTRODUCTION.

1) Problèmes posés.

- - -

2) Solution.

Le réseau de transport et d’interconnexion ( toutes les HTB sont interconnectées par des postes de transformation ).

Afin d’assurer la fourniture de l’énergie électrique en tenant compte de la puissance appelée par les consommateurs à tension et fréquence constante, le réseau de distribution a été maillé et bouclé par de multiples liaisons appelées artères.

3) Justification du choix de la haute tension

Exemple 1 :

Une centrale fourni une puissance de 1200 MW.

Calculer l’intensité dans une ligne de 20 kV, puis dans une ligne de 400 kV.

Les pertes s’expriment par :

où rt représente la résistance totale de la ligne

On a le tableau ci-dessous qui nous donnent les pertes d’énergie transportée par rapport à la puissance transportée.

| Années | 1960 | 1970 | 1980 | 1998 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie transportée TWh | 57.8 | 126.5 | 243.9 | 460 | 520 |
| Pertes en TWh | 3.49 | 4.1 | 6 | 30.6 | 33 |
| Pertes en % | 6% | 3.2% | 2.46% | 6.65% | 6.36% |

1 TWh = 1 milliard de KWh

Compte tenu des quantités d’énergie transportées, les pertes dans les lignes sont assez faibles.

Exemple 2 :

Conclusion :

4) Les lignes HTB.

Les lignes électriques sont composées de câble et de support, elles transportent essentiellement du courant alternatif triphasé. On regroupe en général deux circuits sur une seule ligne, la tension est actuellement de 400kV pour toutes les lignes en construction.

Le réseau de transport est aérien, l’emploi de câbles souterrains à isolation gazeuse ou cryogéniques n’est pas envisageable actuellement. Un câble se comporte comme un condensateur ( âme du câble et armature en sont les électrodes ), pour un câble de 400kV, la distance critique est de 40km, au-delà le courant ne passe plus.

Aussi une canalisation souterraine est assez vulnérable, et beaucoup plus difficile à localiser, elle coûte 12 à 15 fois plus cher qu’une ligne aérienne pour la très haute tension.

5) La solution pour contrer les variations de la demande : Le dispatching.

Ce sont des centres de coordination d’exploitation.

Les mouvement d’énergie sont réglés 24h sur 24h par un centre national de coordination installé à Paris et sept centres régionaux situés à Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes.

Ce sont les centres nerveux du systèmes production – transport - livraison d’énergie.

Les dispatchings assurent les fonctions suivantes :

- - - - -

Les dispatchings travaillent sur des prévisions annuelles, hebdomadaires et journalières. Ils établissent, la courbe des charges prévisionnelles, heure par heure, pour le lendemain.

Cette gestion d’énergie est effectuée par un ordinateur central qui communique avec des terminaux régionaux afin d’optimiser en permanence l’exploitation du réseau national.

Localement, il existe dans chaque département des dispatchings ( PCRP ) pour le pilotage des réseaux à moyenne tension. Les aiguilleurs du courant utilisent de puissant moyens informatiques, de télécommunications et d’automatisation.

II) STRUCTURE D’UN RESEAU HTA.

1) Le poste source.

C’est le point de départ de l’alimentation

électrique.

HTB :

HTA :

2) Les différents types d’alimentation.

a) Alimentation en simple dérivation.

Ce type d’alimentation est surtout utilisé

en distribution rurale ou aux alentours

des grandes villes, et en aérien.

b) Alimentation en coupure d’artère.

Tous les appareils de coupure de l’artère, sauf un, sont

donc fermés.

Ce type de réseau est surtout réalisé en souterrain et,

en général, en milieu urbain.

En cas de défaut sur une partie de la boucle, on peut

toujours alimenter tous les postes en ouvrant la boucle

à l’endroit du défaut.

Schéma normal et secours : voir document 1.

c) Alimentation en double dérivation.

Cette disposition est utilisée en région parisienne

et dans quelques grandes villes.

Les dispositions en coupure d’artère et en double

dérivation sont employées pour les réseaux

souterrains qui ont une continuité bien meilleure

que les réseaux aériens.

Schéma normal et secours : voir document 2.

3) Structures du réseau aux différents niveaux de tension.

Voir document 3.

III) QUALITES DE L’ALIMENTATION HT.

En permanence des perturbations importantes affectent la qualité de l’alimentation.

Le distributeur à pour obligation d’assurer un service de qualité, concernant notamment :

- -

1) Qualité en régime normal.

a) Maintient de la fréquence à sa valeur nominale.

Théoriquement la qualité dépend de l’équilibre permanent entre la puissance fournie par les centrales et la puissance, constamment variable, appelée par la clientèle. D’où une incitation à l’étalement de la charge pour éviter les pointes.

b) Tenue de la tension en HTA.

Les variations de la tension ont surtout pour origine les chutes de tensions sur les réseaux et dépendent essentiellement de l’énergie réactive transportée. D’où une incitation à limiter l’énergie réactive appelée.

2) Qualité en régimes perturbés.

La qualité de l’alimentation est affectée principalement par :

- - -

a) les coupures longues.

Il est difficile de se protéger contre les coupures longues dues à la production et aux réseaux d’alimentation. Le choix du type d’alimentation permet d’en limiter les conséquences.

De plus, la généralisation des travaux sous tension permet de limiter les coupures, notamment pour extension d’ouvrage ou raccordement de clients.

Néanmoins, de nombreux incidents provoquent encore des coupures longues :

- - - -

b) Les coupures brèves.

Elles sont dues essentiellement aux perturbations atmosphériques qui provoquent l’ouverture des disjoncteurs HT, dont le réenclenchement est assuré par un automate, selon une procédure pré-établie qui tient compte de l’importance du défaut.

c) Les perturbations électriques.

Elles sont une gène pour les utilisateurs, sans qu’il y ait une véritable coupure du réseau.

On distingue principalement :

- -

IV) POSTES DE TRANSFORMATION HTA / BT .

1) Structure générale d’un poste HTA / BT.

Un poste comporte essentiellement :

- - - -

2) Poste à comptage BTA.

Le comptage en basse tension nécessite un transformateur de courant, la tension est mesurée directement : comptage peu coûteux.

3) Poste à comptage HTA.

Le comptage en haute tension nécessite un transformateur de courant et un transformateur de tension ( adapter les grandeurs ) : comptage coûteux.

4) Classification des postes de livraison.

On distingue 3 types de postes de livraison :

a) Les postes d’extérieur.

b) Les postes d’intérieur.

5) Procédures d’exploitation.

Dans toute installation HTA, il faut veiller continuellement à assurer :

- -

Pour remplir ces conditions, il est nécessaire d’avoir prévu à la conception du poste :

- - -

Exemple de protocole d’accès à la cellule d’un transformateur :

- Ouvrir le disjoncteur général basse tension (1) et le verrouiller en position ouverte avec la clé A, puis prendre la clé A.

- Ouvrir l’interrupteur (2) et le verrouiller en position ouverte avec la clé A, puis prendre la clé B.

- Vérifier l’absence de tension ( VAT ).

- Introduire la clé B dans le sectionneur de terre (3), le fermer et le verrouiller en position fermé, puis prendre la clé C.

- Ouvrir l’accès à la cellule transformateur avec la clé C.

# Text boxes

Calculer le volume et la masse de cuivre :

( ( = 8800 kg/m3 )

###### Ligne HTA

###### HTA

###### / BT

Calculer le volume et la masse de cuivre :

( ( = 8800 kg/m3 )

Utilisateurs

Calculer la section de la ligne :

( J = 0,5 A/mm² )

Calculer l’intensité du courant en ligne :

Calculer l’intensité du courant en ligne :

Calcul 2 : le transport de l’énergie s’effectue en HTB ( U = 200 KV )

Calcul 1 : le transport de l’énergie s’effectue en BT ( U = 200 V )

Calculer la section de la ligne :

( J = 2,5 A/mm² )

###### HTA

###### / BT

Utilisateurs

###### HTA

###### / BT