I) PRINCIPE.

Pour réaliser des fusibles on recherchera des matériaux qui auront pour qualités :

- - -

II) FONCTIONS.

Les fusibles assurent la protection des installations contre les courts-circuits afin d'éviter :

- les échauffements anormaux

- les arcs électriques

Leurs caractéristiques seront donc fonction de :

- - -

III) LES DIFFERENTS TYPES DE CARTOUCHES FUSIBLES.

1) Les cartouches gG.

2) Les cartouches aM.

Ces cartouches doivent donc être obligatoirement associées à un dispositif de protection

thermique contre les faibles surcharges.

Remarque :

En cas de fusion d'une cartouche fusible sur une installation triphasée, il est conseillé de changer les 3 cartouches.

3) Les cartouches uR.

4) Avantages et inconvénients des cartouches fusibles.

Avantages :

Inconvénient :

IV) LES VALEURS NOMINALES D'UNE CARTOUCHE FUSIBLE.

1) L'intensité nominale.

2) La tension nominale.

3) Les différentes formes de cartouches utilisées.

1 :

2 :

3 :

4) La cartouche cylindrique ( voir document 1 ).

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 :

9 :

V) DESIGNATION D'UNE CARTOUCHE FUSIBLE.

1) La sélectivité.

Un courant traverse généralement plusieurs appareils de protection en série. Ces appareils sont

répartis en fonction des circuits à protéger.

Il y a une bonne sélectivité lorsque seul le fusible protégeant le circuit en défaut fond.

Exemple :

2) Le pouvoir de coupure.

Plus le pouvoir de coupure est important, plus le fusible est apte à protéger l'installation contre

des courts-circuits d'intensité élevée.

3) Choix d'une cartouche fusible.

On choisit un fusible en fonction de :

- - - - - -

Exemple :

VI) ZONE DE FONCTIONNEMENT D'UNE CARTOUCHE.

Elle permet de déterminer la durée de fonctionnement du fusible en fonction du courant le

traversant.

Cartouches cylindriques type gG : voir document 2

Cartouches cylindriques type aM : voir document 3

4) Calibres normalisés des cartouches fusibles.

VII) EXERCICE.

| Donner la représentation symbolique d’un fusible. |  |
| --- | --- |
| Un fusible aM de 100 A est soumis à une intensité de 900 A. En combien de temps le fusible sera t-il détérioré ? |  |
| Un fusible gG de 100 A est soumis à une intensité de 900 A. En combien de temps le fusible sera t-il détérioré ? |  |
| Comparer les deux temps et donner une explication cohérente. |  |
| Un fusible gG de 32 A est détruit en 9 secondes. Quelle est l’intensité qui l’a détérioré ? |  |