I) EFFET JOULE.

Les usages les plus familiers de l’électricité nous montrent que le courant électrique échauffe les

appareils et les conducteurs dans lesquels il passe.

On donne le nom d’EFFET JOULE à ce phénomène.

II) ETUDE DE L’ECHAUFFEMENT DU AU COURANT ELECTRIQUE.

1) La capacité thermique massique d’un corps.

a) Définition.

C’est l’énergie thermique qu’il faut fournir à 1 kg de ce corps pour élever sa température de

1 kelvin sans modifier son état : elle s’exprime en Joule / kg . kelvin

2) Quantité de chaleur fournie à un corps.

Elle est égale au produit de la masse ( m ) de ce corps par sa capacité thermique massique ( c ) et

par l’élévation de température qu’il subi.

Si 0 est la température initiale et 1 la température finale, l’élévation de température est ( 1 - 0 )

d’où la relation :

| W = m . c . ( 1 - 0 ) | W en Joule ( J ) m en kg 1 et 0 en °C |
| --- | --- |

- LOI DE JOULE.

- Définition.

L’énergie électrique dissipée en chaleur par effet Joule dans un récepteur est proportionnelle :

- à la durée de passage du courant

- à la résistance du récepteur

- au carré de l’intensité du courant

- Relation.

- Energie.

| W = R I2 T | W en Joule ( J ) R en ohm (  ) I en ampère ( A ) et T en secondes ( S ) |
| --- | --- |

Remarque : si l’on exprime T en heure, on trouve W en wattheure.

- Puissance.

On divise l’expression de l’énergie par le temps :

| P = R I2 | P en watt ( W ) R en ohm (  ) I en ampère ( A ) |
| --- | --- |

- Condition d’application de la loi de Joule.

La loi de Joule s’applique à tous les appareils électriques, quel que soit leur rôle, générateur ou

récepteur : la loi de Joule est universelle.

Remarque :

Ne pas confondre :

- P = UI qui donne la puissance totale absorbée par un récepteur

- P = RI2 qui donne la part transformée en chaleur dans la puissance totale

- VARIATION DE TEMPERATURE.

Un corps chaud placé dans un milieu froid se refroidit peu à peu s’il n’est l’objet d’aucun apport de chaleur.

Si ce corps est susceptible de recevoir de l’énergie quelconque, nous pouvons rencontrer trois

possibilités selon les valeurs respectives de l’énergie reçue par effet Joule W1 = RI2T et de

l’énergie cédée au milieu ambiant W2 :

- W1 = W2 : le corps cède exactement autant d’énergie qu’il en reçoit, il est en équilibre thermique.

- W1 < W2 : le corps cède plus d’énergie qu’il n’en reçoit, il se refroidit.

- W1 > W2 : le corps reçoit plus d’énergie qu’il n’en cède, il s’échauffe.

- INCONVENIENTS DE L’EFFET JOULE.

1) Pertes et échauffement.

Chaque fois que le dégagement de chaleur n’est pas recherché, l’effet Joule est nuisible.

Il en est ainsi dans la majorité des applications de l’électricité. Les pertes par effet Joule présentent

plusieurs inconvénients :

- elles diminuent le rendement des appareils

- elles causent un échauffement qui, s’il est excessif, peut détériorer les isolants et provoquer des

courts-circuits

- Limitation du courant dans les conducteurs.

La nécessité où l’on se trouve d’avoir dans les conducteurs un échauffement limité, impose de ne pas dépasser dans ces conducteurs une certaine densité de courant.

La densité de courant dans un conducteur est le quotient de l’intensité du courant par la section du fil :

| J = I / S | J en A/mm² I en ampère ( A ) S en mm² |
| --- | --- |