Les effets du courant sur les personnes sont de deux natures: électrocution et brûlures.

Les effets du courant sur le matériel peuvent provoquer des incendies.

I) ACTION DU COURANT SUR L'ORGANISME.

1) Les effets musculaires.

Une violente contraction musculaire due au courant électrique peut entraîner :

- une chute grave

- une crispation de la main

- une paralysie de la cage thoracique

- une irrégularité du rythme cardiaque

- un arrêt du coeur

2) Les effets électrolytiques.

C'est la destruction des tissus vivants par électrolyse du contenu des cellules.

3) Les effets thermiques.

Les brûlures électriques représente 88 % des accidents électriques non-mortels et sont répartis en deux catégories :

- les brûlures électrothermiques due au passage du courant ( brûlures internes)

- les brûlures thermiques due aux rayonnement de l'arc électrique ( brûlures externes)

II) ACTION DU COURANT SUR LE MATERIEL.

Les principales causes d'un incendie électrique sont :

- les mauvais contacts

- les courts-circuits

- les étincelles de rupture ( arc électrique)

- les surtensions ( la foudre )

- les échauffements des conducteurs

III) LA PREVENTION DES ACCIDENTS ELECTRIOUES.

Il est nécessaire de respecter certaines règles pour éviter les accidents d'origine électrique :

- travailler systématiquement hors tension

- respecter les consignes de sécurité pour l'exécution des installations

- utiliser le matériel de sécurité ( gant, écran facial, casque)

- mettre à la terre les masses métalliques

- contrôler périodiquement le bon état des installations

C'est ce que nous allons étudier dans le cours sur la protection des personnes