DOSSIER DES FICHES HISTORIQUES DE MAINTENANCE DES SYSTEMES

### Systèmes :

| Levage | Page 2 |
| --- | --- |
| Riskelec 1 | Page 3 |
| Aqualec 1 | Page 4 |
| Aqualec 2 | Page 5 |
| Encartonneuse 1 | Page 6 |
| Encartonneuse 2 | Page 7 |
| Formeuse de cartons | Page 8 |
| Malaxeur | Page 9 |

FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE

EQUIPEMENT : Levage Atelier : Atelier maintenance Constructeur : Date de 1ère mise en service : 1995

| Maintenance corrective | Maintenance préventive |
| --- | --- |
| Dates | Interventions | Dates | Intervention |
| JUIN 1995 | Mise en service | 03/2001 | Remplacement de l’interrupteur général |
| 05/2000 | Remplacement de KM1 HS |  |  |

FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE

EQUIPEMENT : Riskelec Atelier : Atelier maintenance Constructeur : Leroy Somer Date de 1ère mise en service : 1998

| Maintenance corrective | Maintenance préventive |
| --- | --- |
| Dates | Interventions | Dates | Intervention |
| Juin 1998 | Mise en service | 02/2002 | Pose du carter autour de la PO |
| 02/2000 | Insertion de ….. dans la chaîne de sécurité ( KA….) | 02/2002 | Pose d’un interrupteur de sécurité d’ouverture sur la PC |
| 03/2006 | Remplacement détecteur HS ( circulation eau ) | 03/2002 | Modification raccordement armoire vers PO ( Ajout d’un connecteur ) |

FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE

EQUIPEMENT : Aqualec 1 Atelier : Atelier maintenance Constructeur : Leroy Somer Date de 1ère mise en service : 1998

| Maintenance corrective | Maintenance préventive |
| --- | --- |
| Dates | Interventions | Dates | Intervention |
| Juin 1998 | Mise en service | 12/1999 | Remplacement d’un module de détection de niveau |

FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE

EQUIPEMENT : Aqualec 2 Atelier : Atelier maintenance Constructeur : Leroy somer Date de 1ère mise en service : 2003

| Maintenance corrective | Maintenance préventive |
| --- | --- |
| Dates | Interventions | Dates | Intervention |
| Juin 2003 | Mise en service |  |  |

FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE

EQUIPEMENT : Encartonneuse 1 Atelier : Atelier maintenance Constructeur : Défi-méca Date de 1ère mise en service : 2011

| Maintenance corrective | Maintenance préventive |
| --- | --- |
| Dates | Interventions | Dates | Intervention |
| Janvier 2011 | Mise en service | 03/2012 | Réfection du câblage de l’armoire électrique |

FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE

EQUIPEMENT : Encartonneuse 2 Atelier : Atelier maintenance Constructeur : Défi-méca Date de 1ère mise en service : 2011

| Maintenance corrective | Maintenance préventive |
| --- | --- |
| Dates | Interventions | Dates | Intervention |
| Janvier 2011 | Mise en service |  |  |
| 11/2011 | Remplacement détecteur photoélectrique ( HS) |  |  |

FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE

EQUIPEMENT : Formeuse de cartons Atelier : Atelier maintenance Constructeur : Date de 1ère mise en service : 2008

| Maintenance corrective | Maintenance préventive |
| --- | --- |
| Dates | Interventions | Dates | Intervention |
| Mai 2008 | Mise en service | 02/2010 | Pose du carter autour de la PO |
| Juin 2010 | Changement api tsx 37 | 02/2010 | Pose d’un interrupteur de sécurité d’ouverture sur la PO |

FICHE HISTORIQUE DE MAINTENANCE

EQUIPEMENT : ………………….. Atelier : Atelier maintenance Constructeur : ……………………………… Date de 1ère mise en service : …………

| Maintenance corrective | Maintenance préventive |
| --- | --- |
| Dates | Interventions | Dates | Intervention |
|  | Mise en service |  |  |