Extrait de la norme NFC 18-510 :

Tableau récapitulatif :                                                                   Exemple de titre d’habilitation :

Définition :

L’habilitation est la reconnaissance par un employeur de la capacité d’une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées.

Pour être habilité, le personnel doit avoir acquis une formation à la prévention des risques électriques et à la sécurité des personnes.

L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionnelle ou hiérarchique.

Elle est matérialisée par un document établi par l’employeur et signé par celui-ci et par l’habilité.

Le titre d’habilitation est décerné par l’employeur uniquement à des personnes de son entreprise possédant les connaissances de sécurité requises, ayant les aptitudes et comportement nécessaires à l’exécution des opérations demandées.

La délivrance d’une habilitation par l’employeur ne dégage pas pour autant nécessairement la responsabilité de ce dernier.