|  | Nom : Prénom : |
| --- | --- |
| Installation Voix Données Images Td : Voix Données Images Objectif général du Td Définir les besoins en installation VDI |
| Bac pro ELEEC |  |

Contrat de Formation

1 - Cahier des charges :

Vous êtes sollicité par le responsable d’un hypermarché pour réaliser l'installation VDI dans ses locaux.

Les besoins de l'entreprise sont de 12 postes de travail utilisant un réseau 100 base T.

Le dimensionnement de la baie de brassage sera prévu pour une capacité maximale de 17 postes de travail. Cette entreprise disposera d'un réseau téléphonique répondant aux mêmes exigences que le réseau informatique.

Chaque poste de travail sera défini ainsi :

- 2 prises 2 P + T 10/16 A - 250 V à détrompage

- 2 prises RJ 45

La répartition sera définie comme suit :

- Local technique :

• Arrivée France Télécom (T0 ou lignes RTC)

• Emplacement du répartiteur général VDI

• Emplacement du serveur informatique et des équipements actifs

• Emplacement de l'autocommutateur

• 1 terminal informatique

- Accueil :

• 2 terminaux téléphoniques

• 1 terminal fax

• 2 terminaux informatiques

- Salle de réunion :

• 6 terminaux téléphoniques

• 6 terminaux informatiques

- Atelier mécanique :

• 1 terminal téléphonique

• 1 terminal informatique

- Atelier électricité :

• 2 terminaux téléphoniques

• 2 terminaux informatiques

• Cette répartition pouvant être adapté à la demande du maître d’ouvrage au niveau du répartiteur général. (voir plan de repartition)

• Répartiteur général

Fourniture et pose du répartiteur comprenant :

Enveloppe 19’’

Panneau de brassage équipé de RJ45 pour arrivées téléphoniques

Panneau de brassage équipé de RJ45 pour départs vers distribution RJ45.

Cordons de brassage

Passe fils

Un repérage sera mis en place sur chaque module dans le porte étiquette prévu à cet effet.

Produits actifs

Prévoir dans le répartiteur général, l’emplacement d’un switch Ethernet 10/100 base T 19 ‘’

Prévoir l’emplacement du modem routeur dédié au partage de la connexion Internet à l’ensemble des postes informatiques.

Recette

En fin d’installation, l’entrepreneur devra faire réaliser par un organisme indépendant un certain nombre de tests afin de s’assurer que l’installation a été réalisée suivant les spécifications techniques.

Le pré câblage devra être capable de supporter n’importe quelle application de classe E.

Le même modèle de prise terminale RJ45 est utilisé pour toutes les applications : téléphone, informatique. Ces prises devront toutes porter un repérage.

Câble

Fourniture, pose et raccordement de câble 4 paires torsadées 100 ( cuivre avec écran collectif cat 5e.

• La centrale doit permettre la transmission de messages par ligne téléphonique.

Plan architectural

Implantation des prises terminales

- ………… postes de travail

- ………… postes de réserve

Détermination de la capacité du coffret (ou de l’enveloppe)

|  | Nombre | Nombre de U |
| --- | --- | --- |
| Panneau de brassage pour les ressources téléphoniques (24) |  |  |
| Panneau de brassage pour les ressources informatiques (24) |  |  |
| Panneau de brassage pour la distribution téléphonique |  |  |
| Panneau de brassage pour la distribution informatique |  |  |
| Panneaux passe-fils à placer entre chaque panneau de brassage |  |  |
| Tablettes support produit actif (2 switchs de 8 ports chacun) |  |  |
| Bloc alimentation 9 prises 2 P + T |  |  |
| Total |  |

Choix du coffret : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afin de donner une esthétique à votre coffret que doit-on faire des U supplémentaires ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Etablir la liste de matériel

| Nomenclature | Type | Nombre | Fabricant | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Implantation des cheminements

- Qu’est ce que la CEM ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Sur le schéma architectural fourni, tracer avec deux couleurs différentes le cheminement de vos câbles et indiquer le nombre de câbles qui cheminent dans la goulotte.

C) Etablir la liste de matériel concernant le cheminement en goulotte et ses accessoires.

| Nomenclature | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |

Corrigé

Détermination de la capacité du coffret

|  | Nombre | Nombre de U |
| --- | --- | --- |
| Panneau de brassage pour les ressources téléphoniques |  | 1 |
| Panneau de brassage pour les ressources informatiques |  | 1 |
| Panneau de brassage pour la distribution téléphonique |  | 1 |
| Panneau de brassage pour la distribution informatique |  | 1 |
| Panneaux passe-fils à placer entre chaque panneau de brassage |  | 4 |
| Tablettes support produit actif (2 switchs de 8 ports chacun) |  | 4 |
| Bloc alimentation 9 prises 2 P + T |  | 2 |
| Total | 14 |

Choix : Coffret XL VDI 16 U réf. 340 53

Afin de donner une esthétique à votre coffret, que doit-on faire des U complémentaires ?

Les U supplémentaires devront être cachés à l'aide de plaques obturatrices : réf. 346 77

Liste de matériel

Qu’est ce que la CEM ?

Aptitude d'un appareil ou d'un système à fonctionner correctement dans son environnement électromagnétique,

sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour

tout ce qui se trouve dans son environnement.

Liste de matériel

Cheminement

# Text boxes

Domaines d’application

S3.1 : Installations électriques bâtiments.

S3.3 : Canalisations électriques.

S6.1 : Descripteurs.

##### CAPACITES

#### C1 S’INFORMER

O – C11	Décoder

O – C12	Exploiter

O – C13	Prendre en compte

O – C14	Sélectionner

O – C15	Recueillir

O – C16	Interpréter

#### C2 EXECUTER

O – C21	Organiser

O – C22	Mettre en forme, placer

O – C23	Réaliser

O – C24	Positionner, fixer

O – C25	Raccorder

O – C26	Repérer

O – C27	Interconnecter

O – C28	Configurer

O – C29	Contrôler, effectuer

O – C210	Vérifier

O – C211	Diagnostiquer

O – C212	Etablir

O – C213	Mesurer, effectuer

O – C214	Repérer, remplacer

O – C215	Reconfigurer

O – C216	Contrôler, effectuer

#### C3 JUSTIFIER

O – C31	Choisir

O – C32	Argumenter

O – C33	Proposer

O – C34	Identifier

#### C4 COMMUNIQUER

O – C41	Rendre compte

O – C42	Signaler

O – C43	Informer

O – C44	Démontrer

O – C45	Contribuer

O – C46	Renseigner

O – C47	Rendre compte

Fonctions

Pré requis

On donne

Critères de réussite : Voir barème de notation en dernière page du dossier pédagogique.

###### On demande ………… Etre capable

- D’organiser son poste de travail.

- De respecter les consignes orales et écrites.

- Raccorder l’alarme intrusion.

- Mettre en service l’alarme.

- Les plans de l’installation (plan architectural, plan de la pieuvre).

- Les matériels nécessaires à la réalisation.

- Le guide conseil VDI.

Organisation F1 : T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5.

Réalisation F2 : T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, T2.6

Mise en service F3 : T3.1, T3.2, T3.3, T3.4

Maintenance F4 : T4.1, T4.2

Savoir :

- Caractéristiques des détecteurs

- Règles de câblage

Savoir-faire :

- Réaliser une liste de matériel

- Câblage d’une alarme intrusion