l’épreuve aux examinateurs

On donne :

- Une source monophasé ( , U = 230 V, f = 50 Hz

- L’automate TSX 37

- La procédure simplifiée de l’automate.

- Un ordinateur avec logiciel de programmation TSX micro

On demande :

#### TRAVAIL DEMANDE

1) Prise de connaissance du sujet.

2) Etablir le grafcet point de vue partie commande.

3) Etablir le grafcet point de vue partie automate.

4) Etablir le programme TSX micro à l'aide du logiciel PL7 micro.

5) Tester votre programme sur l'automate ( en présence du professeur ).

6) Imprimer le programme.

#### BAREME DE CORRECTION

Grafcet point de vue partie commande :         / 5

Grafcet point de vue partie automate :         / 5

##### Programme automate

Grafcet :                     / 5

Transistions :             / 5

Postérieur :                / 5

Préliminaire :            / 2

Essai du programme sur l’automate :         / 3

GRAFCET point de vue partie opérative

NOMENCLATURE

| KA1 | %I1.0 |  | %Q2.0 | KM1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6 | %I1.1 |  | %Q2.1 | KM2 |
| S7 | %I1.2 |  | %Q2.2 | KM3 |
| S1 | %I1.3 | AUTOMATE | %Q2.3 | KM4 |
| SQ1 | %I1.4 |  |  |  |
| SQ2 | %I1.5 |  |  |  |
| SQ3 | %I1.6 |  |  |  |
| SQ4 | %I1.7 |  |  |  |

| Entrée | Sortie |
| --- | --- |
| KA1 : Relais de mise en marche | KM1 : contacteur de montée |
| S1 : Arrêt d’urgence | KM2 : contacteur de descente |
| S6 : Départ cycle en commande manuel | KM3 : contacteur allure lente ( PV ) |
| S7 : Arrêt cycle en commande manuel | KM4 : contacteur allure rapide ( GV ) |
| SQ1 : position basse du chariot |  |
| SQ2 : changement de vitesse |  |
| SQ1 : changement de vitesse |  |
| SQ4 : position haute du chariot |  |

Affectation des bits internes

% TM0 et % M0 : Temporisation T1 ( déchargement du chariot ) réglage usine 5s

% TM1 et % M1 : Temporisation T2 ( chargement du chariot ) réglage usine 3s

% C2 et % M2 : Compteur programmable du nombre de bennes à charger ( C = 2 )

GRAFCET point de vue partie commande ( à compléter )

GRAFCET point de vue partie automate ( à compléter )

# Text boxes

Mise en situation

##### Dans le cadre de la rénovation de l’outil de production de la société FOURNIL

qui transforme du minerai en métal, on vous demande de réaliser l’automatisation du fonctionnement du système pour remplacer un automate TSX17 devenu obsolète par un automate programmable TSX 37 de Schneider

Vous devez réaliser la programmation de l’automate à partir du grafcet de fonctionnement et tester le programme sur l’automate.

%C1

%TM2

%TM1

Remarque :

Le compteur est incrémenté ( +1 ) en position haute étape 6 et remis à 0 à l’étape 2

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEANCE

automatisme programmable

THEME 6 TSX 37

Durée 4 Heures

BAC PRO ELEEC

PREMIERE ANNEE

Grafcet de production

Grafcet de conduite

Séance effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

automate tsx micro

- 1 point par erreur

L’objectif de la séance est de concevoir le programme de l’exercice proposé et de le tester sur l’automate pour vérifier son fonctionnement

PRESENTATION DE LA SEANCE